- 项目需求书

（一）项目内容

1.现择优选择消防器材维修服务单位一家，为东丽区消防救援支队的消防器材提供维修服务工作。

2.服务期限：自签订合同之日起12个月。（特殊情况以合同为准）

（二）服务要求

1.具备专业器材维修检测车间；

2.具备各种专业维修设备工具及检测仪器；

3.所有装备器材备件充足，库存需为现货；

4.具备维修技能的专业服务团队；

5.对采购单位所有装备器材的使用，维修，检测，保养等情况全部掌握；

6.赔偿机制：建立多次维修、重复维修及质保期返工的客户赔偿机制；

7.档案管理：建立健全消防器材维修档案，并按照采购单位要求，定期进行分析消防器材维修情况；

8.配件要求：执行质量保证期制度，投标单位所使用的零部件、配件等材料必须符合国家或部颁标准、行业标准以及消防器材相关标准；

9.维修时限：为了救援服务能够快速反应抢修，行政区域内24小时免费救援，服务人员应当在收到采购单位维修信息后，2个小时内到达救援现场并提供救援服务，具有相应的实施举措。3小时内对所需报修器材维修完毕，具备使用条件；

10.价格调控备案审查机制：采购单位使用相关消防器材的维修配件费如发生市场价格调整,投标人须向采购单位提供消防器材生产商发布的调价通知或其他相关证明材料，由采购单位审查认可予以备案；

11.投标人必须提供上门维修和到达采购人指定地点维修。

（三）东丽支队消防器材维修需求

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 维修零部件最高限价（元） | 维修整件器材最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 正压式消防空气呼吸器 | 具 | 高压表250，高压表垫圈15，面罩总成1250，腰带总成320，高压管总成560，肩带总成240，腰垫总成435，表瓶阀总成1100，背板1555,气瓶阀480，快速接口1350，安全膜片25 | 7580 |
| 2 |  | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 电池：490，灯口：200，LED灯：150 | 840 |
| 3 |  | 消防员呼救器 | 个 | 电池：120，电路板：100，报警系统：100 | 320 |
| 4 |  | 消防员方位灯 | 个 | 电池：120，电路板：100，报警系统：100 | 320 |
| 5 |  | 消防员呼救器后场接收装置 | 套 | 电池：550，耳机：320，通讯装置：4600 | 5470 |
| 6 |  | 骨传导通话装置 | 个 | 通讯装置850，耳骨配件900 | 1750 |
| 7 |  | 移动供气源 | 套 | 长管推车8500,气瓶2200，瓶阀350，橡胶瓶套150，供气阀850，面罩1250，长管4500，卷盘1450,气源分配器1550，减压器2400，压力显示装置920，外接管1600 | 25720 |
| 8 |  | 正压式消防氧气呼吸器 | 具 | 氧气呼吸器主体5200，气瓶1700，养呼面罩1250，压力表350，蓝冰55，氢氧化钙125，二氧化碳吸附550，氧呼瓶阀450 | 9680 |
| 9 |  | 手提式强光照明灯 | 具 | 电池：490，灯口：200，LED灯：150 | 840 |
| 10 |  | 消防用荧光棒 | 根 | 每根24 | 24 |
| 11 | 侦检器材类 | 有毒气体探测仪 | 套 | 标定费用：950一个头，电池140，屏幕320，附件200一套 | 1610 |
| 12 |  | 军事毒剂侦检仪 | 套 | 氢气罐10500，主机电池8700，提取器电池1900，取样刮片8500，测试刮片8900 | 38500 |
| 13 |  | 可燃气体检测仪 | 套 | 标定费用：950一个头，电池140，屏幕320，附件200一套 | 1610 |
| 14 |  | 电子气象仪 | 套 | 整体更换2931.5 | 2931.5 |
| 16 |  | 消防用红外热像仪 | 台 | 电池8200，主板45000，探测器52000，零配件200，充电器2000，外壳总成3500 | 110900 |
| 17 |  | 漏电探测仪 | 个 | 电路板：1800 | 1800 |
| 18 |  | 测温仪 | 个 | 电路板：760，屏幕：200，电池：50 | 1010 |
| 19 |  | 激光测距仪 | 个 | 主板：2000，电池260，显示屏：420 | 2680 |
| 20 |  | 闪光警示灯 | 个 | 电路板45，外壳25 | 70 |
| 21 |  | 手持扩音器 | 个 | 锂电池：120，主板：200 | 320 |
| 22 | 破拆器材类 | 手动破拆工具组 | 套 | 组套配件：255，刀头：380一根 | 635 |
| 23 |  | 液压破拆工具组 | 套 | 剪断器（刀片5800，手柄2195，星型轮1650，公接口2800）剪扩钳（刀片6900，抗磨板950，手柄2350，蓝管980，灰管980,星型轮1650，公接口2800）扩张器（扩张头5200，手柄1980，星型轮1650，公接口2800）机动泵（挡板2340，油箱4450，母接口2800） | 50275 |
| 24 |  | 双轮异向切割锯 | 具 | 启动系统1132，离合器系统750，消音器系统450，点火系统435，曲轴箱总成系统1065，化油器总成675，燃油箱组件516，减震器65，前把手125，启动绳把手112 | 5385 |
| 25 |  | 机动链锯 | 具 | 启动系统1132，离合器系统750，消音器系统450，点火系统435，曲轴箱总成系统1065，化油器总成675，燃油箱组件516，减震器65，前把手125，启动绳把手112 | 5385 |
| 26 |  | 无齿锯 | 具 | 启动系统1365，离合器系统850，消音器系统550，点火系统485，曲轴箱总成系统1525，化油器总成975，燃油箱组件916，减震器165，前把手125，启动绳把手112 | 7068 |
| 27 |  | 手持式钢筋速断器 | 台 | 刀头1200，电池：1243，枪体1800 | 4243 |
| 28 |  | 液压千斤顶 | 个 | 液压顶杆：1000，配件850 | 1850 |
| 29 |  | 液压开门器 | 套 | 液压行程1200，快速接口890，液压隔膜450 | 2540 |
| 30 |  | 毁锁器 | 套 | 电池：950，配件：550 | 1500 |
| 31 |  | 多功能挠钩 | 套 | 挠钩头：320一个，长杆220，短杆180 | 720 |
| 32 |  | 救生照明线 | 盘 | 主机：4500，线体3500 | 8000 |
| 33 |  | 折叠式担架 | 副 | 框架：340，布料300，轮子，200 | 430 |
| 34 |  | 多功能担架 | 副 | 辅助绳配件：220，卷板：800 | 680 |
| 35 |  | 救生缓降器 | 个 | 绳索：860，固定滑轮：150，下降器260 | 1270 |
| 36 |  | 气动起重气垫 | 套 | 减压配件2500，调节系统1200，压力管1000，快速接头1200 | 5900 |
| 37 |  | 救援支架 | 组 | 锁链：1000，滑轮组：890，支腿：1500一根 | 3390 |
| 38 |  | 救生抛投器 | 套 | 气瓶2200，气嘴240一套，绳组240，绳包220，发射架2400 | 3320 |
| 39 |  | 机动橡皮舟 | 艘 | 电动打气泵985，船桨540，船外机更换油路系统1800，船外机更换火花塞75，齿轮润滑油300，螺旋桨500，专用机油300，油箱4L960，油管（含接头）300，修补套装100 | 5860 |
| 40 |  | 金属堵漏套管 | 套 | 金属配件组套1500 | 1500 |
| 41 |  | 堵漏枪 | 个 | 堵漏枪配件组套1500 | 1500 |
| 42 |  | 阀门堵漏工具 | 套 | 阀门堵漏配件组套2500 | 2500 |
| 43 |  | 注入式堵漏工具 | 组 | 胶体17000，注入枪2500 | 4200 |
| 44 |  | 磁压式堵漏工具 | 组 | 胶体1400，磁压装置3800 | 5200 |
| 45 | 输转器材类 | 手动隔膜抽吸泵 | 台 | 隔膜装置1800，泵口120，泵体4200 | 6120 |
| 46 |  | 防爆输转泵 | 台 | 泵体12500，管路3200，水轮780，启动系统1200，压力泵1200 | 7880 |
| 47 |  | 排污泵 | 台 | 电机1200，泵体800，排污阀450， | 2450 |
| 48 | 照明排烟器材类 | 移动式排烟机 | 台 | 轮子270，扇叶850，扇叶罩600，油箱240，化油器680，开关420，泵体4200，火花塞120，机油泵425，空滤80，启动绳80，启动手柄120，启动系统540 | 8625 |
| 49 |  | 坑道小型空气输送机 | 台 | 风管1650，扇叶1200，主机8500 | 11350 |
| 50 |  | 移动照明灯组 | 套 | 灯盘4200，气泵850，火花塞80，化油器850，发电系统5300 | 11280 |
| 51 |  | 移动发电机 | 台 | 开关420，泵体5800，火花塞120，机油泵425，空滤80，启动绳80，启动手柄120，启动系统840， | 7885 |
| 52 | 其他器材类 | 大流量移动消防炮 | 门 | 炮体电池2500，遥控电池3200，炮体电机2200，软件980，炮头8500，手摇轮450，支架550，快口350，天线260，遥控器总成6500 | 25490 |
| 53 |  | 空气充气泵 | 台 | 一级进气阀3600，一级排气阀3700，四级阀板3400，四级活塞及衬套组件3000，空滤550，炭滤3600，油滤260，润滑油2500，炭桶15000，皮带650，一级安全阀850，二级安全阀850，三级安全阀850，末级安全阀1150，四级进气阀950，四级排气阀1050，三级进气阀2650，三级排气阀2750，二级进气阀2800，二级排气阀2900 | 53060 |
| 54 |  | 消防移动储水装置 | 个 | 补漏100一个洞 | 100 |
| 55 |  | 多功能消防水枪 | 支 | 水枪把：450，水枪开关470，枪体：2250，枪口：180，枪头550 | 3900 |
| 56 |  | 直流水枪 | 支 | 枪口55，开关60，进水口80 | 195 |
| 57 |  | 移动式细水雾灭火装置 | 台 | 钢瓶1800，减压阀450，电池3500，枪体5500，罐体3200，肩带背带550，压力管1200 | 16200 |
| 58 |  | 中压分水器 | 个 | 开关180一个，水带口110一个 | 290 |
| 59 | 灭火器材类 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 台 | 化油器860，风门系统900，油门系统1200，空滤120，机油箱550，燃油箱750，泵体12000，电池：980 | 17360 |
| 60 |  | 移动式水带卷盘或水带槽 | 个 | 水带卷盘电机850 | 850 |
| 61 |  | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 门 | 遥控器1600，程序软件800，炮身电机540一个，远程遥控电池1800，炮口2400 | 7140 |
| 62 |  | 二节拉梯 | 架 | 拉绳200，滑轮100 | 300 |
| 63 |  | 三节拉梯 | 架 | 拉绳200，滑轮100 | 300 |
| 64 |  | 挂钩梯 | 架 | 锁扣120，挂钩340 | 460 |