- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项 目 编 号：21WA0096

- 采购执行编号：1708-BZ2100401244AH-4

- 招标项目名称：国家地震救援重庆大队模拟训

- 练设施智能化配套系统建设

- 采购人：重庆市消防救援总队

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二一年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、招标项目技术需求	- 11 -

第三篇  项目商务要求	- 30 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 30 -

二、报价要求	- 31 -

三、质量保证及售后服务	- 31 -

四、付款方式	- 31 -

五、知识产权	- 31 -

六、培训	- 32 -

七、附件、图纸及包装要求	- 32 -

一、资格审查	- 33 -

二、评标方法	- 34 -

三、评标标准	- 35 -

四、无效投标条款	- 36 -

五、废标条款	- 37 -

第五篇  投标人须知	- 38 -

一、投标人	- 38 -

二、招标文件	- 38 -

三、投标文件	- 38 -

四、开标	- 40 -

五、评标	- 40 -

六、定标	- 40 -

七、中标	- 41 -

八、询问、质疑和投诉	- 41 -

九、采购代理服务费	- 42 -

十、交易服务费	- 43 -

十一、签订合同	- 43 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 45 -

一、合同主要条款	- 45 -

二、政府采购合同（格式）	- 48 -

第七篇  投标文件格式	- 51 -

一、经济文件	- 52 -

二、技术文件	- 54 -

三、商务文件	- 56 -

四、其他	- 59 -

五、资格文件	- 65 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对国家地震救援重庆大队模拟训练设施智能化配套系统建设项目进行公开招标，因第一次、第二次和第三次采购失败，现对本项目进行第四次采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 国家地震救援重庆大队模拟训练设施智能化配套系统建设 | - 557.411736 | - 10 | - 1 | - 软件和信息技术服务业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为557.411736万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在“中国政府采购网”网上下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年12月24日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2021年12月24日至2021年12月31日。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标开始时间：2022年1月14日北京时间9:30

（六）投标截止时间：2022年1月14日北京时间10:00

（七）开标时间：2022年14月14日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 银行信息 |  |  |
| 1 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477034729464 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 150101040015061151794 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |
|  |  | 账 号 | 8301098924802 |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人：肖文成

电  话：023-60352206；13638340906；

传  真：023-60352238

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

（二）使用单位：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队

联系人：肖文成

电  话：023-60352206；13638340906；

传  真：023-60352238

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

（三）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：罗宇飞 吴荐

邮  编：400023

电  话：023-67625920 67956021

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 工作站 | 1台 | 1.电动平台为核心产品； 2.该包投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | 图像采集卡 | 4张 |  |
| - 3 | 工业相机 | 4个 |  |
| - 4 | 工业镜头 | 4个 |  |
| - 5 | 震动检测仪 | 4台 |  |
| - 6 | 灯光系统 | 4套 |  |
| - 7 | 设备安装平台 | 4套 |  |
| - 8 | 附件线材 | 4套 |  |
| - 9 | 红外测距传感器 | 4个 |  |
| - 10 | 机械臂 | 4个 |  |
| - 11 | 设备机柜 | 1套 |  |
| - 12 | 测试控制和图形处理系统（定制） | 4套 |  |
| - 13 | 设备布线 | 400米 |  |
| - 14 | 液压加载系统 | 2套 |  |
| - 15 | 信号采集传输系统 | 2套 |  |
| - 16 | 程序开发：垂直支撑控制程序（定制） | 2套 |  |
| - 17 | 附件线材 | 2套 |  |
| - 18 | 液压加载系统 | 2套 |  |
| - 19 | 信号采集传输系统 | 2套 |  |
| - 20 | 程序开发：侧向支撑控制程序（定制） | 2套 |  |
| - 21 | 附件线材 | 2套 |  |
| - 22 | 加载平台 | 2套 |  |
| - 23 | 称重、倾斜传感 | 2套 |  |
| - 24 | 程序开发：顶升控制程序（定制） | 2套 |  |
| - 25 | 附件线材 | 2套 |  |
| - 26 | 短焦投影机 | 4套 |  |
| - 27 | 工作站 | 1套 |  |
| - 28 | 分屏器 | 2套 |  |
| - 29 | 吊架 | 4套 |  |
| - 30 | 电动平台 | 1台 |  |
| - 31 | 同步软件 | 1套 |  |
| - 32 | 特效控制箱 | 1台 |  |
| - 33 | 烟雾机 | 2台 |  |
| - 34 | 风机 | 2台 |  |
| - 35 | 特效闪灯 | 2台 |  |
| - 36 | 水雾机 | 1套 |  |
| - 37 | 空压机 | 1台 |  |
| - 38 | 储气罐 | 1台 |  |
| - 39 | 变频水泵 | 1台 |  |
| - 40 | 交流接触器 | 1台 |  |
| - 41 | 平板电脑 | 1台 |  |
| - 42 | 无线路由器 | 1台 |  |
| - 43 | 转口卡 | 4个 |  |
| - 44 | 程序控制：声光电模拟体验中央控制程序（定制） | 1套 |  |
| - 45 | 音箱 | 1套 |  |
| - 46 | 影片 | 200秒 |  |
| - 47 | 设备机柜 | 1套 |  |
| - 48 | 电动平台（用于水平破拆科目前模拟余震环境） | 2台 |  |
| - 49 | 工作站 | 2台 |  |
| - 50 | 防生嵌入式系统 | 5台 |  |
| - 51 | 信号发布系统 | 5套 |  |
| - 52 | 动力电源 | 6套 |  |
| - 53 | 远程通信系统 | 5套 |  |
| - 54 | 雷达信号模拟 | 5套 |  |
| - 55 | 光学信号模拟 | 5套 |  |
| - 56 | 热成像信号模拟 | 5套 |  |
| - 57 | 音频信号模拟 | 5套 |  |
| - 58 | 振动信号模拟 | 5套 |  |
| - 59 | 仿生模拟操作控制系统（定制） | 5套 |  |
| - 60 | 附件 | 5套 |  |
| - 61 | 筒型网络摄像机 | 96套 |  |
| - 62 | 半球型网络摄像机 | 40套 |  |
| - 63 | 全彩智能球机 | 43套 |  |
| - 64 | 监控视频集中处理设备 | 1套 |  |
| - 65 | 综合管理平台 | 1套 |  |
| - 66 | 摄像机集中处理设备 | 1台 |  |
| - 67 | 摄像机传输供电管理设备 | 16台 |  |
| - 68 | 高清解码器 | 1套 |  |
| - 69 | 工作站 | 1台 |  |
| - 70 | 液晶拼接屏 | 9套 |  |
| - 71 | 液晶拼接屏支架 | 1套 |  |
| - 72 | 视频矩阵 | 1台 |  |
| - 73 | 主干线缆 | 600米 |  |
| - 74 | 网线 | 9000米 |  |
| - 75 | 穿线管 | 3000米 |  |
| - 76 | 设备箱 | 5套 |  |
| - 77 | 设备机柜 | 2套 |  |
| - 78 | 配件 | 1项 |  |
| - 79 | 室外枪机 | 32套 |  |
| - 80 | 室外球机 | 4套 |  |
| - 81 | 摄像机集中处理设备 | 1台 |  |
| - 82 | 摄像机传输管理设备 | 5台 |  |
| - 83 | 监控视频集中处理设备 | 1台 |  |
| - 84 | 主干线缆 | 1100米 |  |
| - 85 | 光纤 | 400米 |  |
| - 86 | 室外穿线管 | 1400米 |  |
| - 87 | 室外立杆 | 24组 |  |
| - 88 | 设备箱 | 24套 |  |
| - 89 | 配件 | 1项 |  |
| - 90 | UPS电源 | 1台 |  |
| - 91 | IP网络广播中央控制器 | 1台 |  |
| - 92 | IP网络广播软件 | 1台 |  |
| - 93 | 电子调谐器 | 1台 |  |
| - 94 | MP3/CD播放机 | 1台 |  |
| - 95 | 主话筒 | 1台 |  |
| - 96 | 调音台 | 1台 |  |
| - 97 | IP网络对讲寻呼话筒 | 1台 |  |
| - 98 | IP网络监听音箱 | 1台 |  |
| - 99 | 电源时序器 | 1台 |  |
| - 100 | 节目定时器 | 1台 |  |
| - 101 | 音频采集终端 | 1台 |  |
| - 102 | 广播音频集中控制器 | 1台 |  |
| - 103 | 楼宇广播音频集中控制器 | 7台 |  |
| - 104 | 带功率数字广播终端 | 9台 |  |
| - 105 | 后置广播功放 | 1台 |  |
| - 106 | 室外音柱 | 12台 |  |
| - 107 | 壁挂扩声音箱 | 45台 |  |
| - 108 | 广播线缆 | 2600米 |  |
| - 109 | 广播线缆 | 600米 |  |
| - 110 | 广播穿线管 | 1000米 |  |
| - 111 | 专用线缆 | 1项 |  |
| - 112 | 配件 | 1项 |  |
| - 113 | 电动步行式叉车 | 2台 |  |
| - 114 | 随机增程发电机 | 10套 |  |
| - 115 | 内燃平衡重式叉车 | 2台 |  |
| - 116 | 吊升装置 | 1台 |  |
| - 117 | 升降机 | 1台 |  |
| - 118 | 行车 | 4台 |  |
| - 119 | 模拟沙盘 | 1套 |  |
| - 120 | 专用控制器（自研） | 1套 |  |
| - 121 | WDTU | 14套 |  |
| - 122 | 工作站 | 1套 |  |
| - 123 | 网关 | 1套 |  |
| - 124 | 总体控制管理平台（定制） | 1套 |  |
| - 125 | 信息接收发布系统（定制） | 1套 |  |
| - 126 | 通信转换系统（定制） | 1套 |  |
| - 127 | 智能评测系统（定制） | 1套 |  |
| - 128 | 无线网络组网设备 | 2台 |  |
| - 129 | 平板电脑 | 2台 |  |
| - 130 | 辅助控制系统（定制） | 1套 |  |
| - 131 | 机柜 | 2台 |  |
| - 132 | 智能数据交换设备 | 2台 |  |
| - 133 | 弱电线材 | 1批 |  |

- “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 二、招标项目技术需求

- 投标人须基于国家地震救援重庆大队地震模拟训练设施智能化建设的需求方向，按照“功能全面、智能仿真，专业实用”的总体建设要求，引入自动评测、机械控制、图像监控、语音广播、仿生模拟等智能化技术手段，现训练科目自动评判、破拆构件更换自动化、训练全过程监督指挥的总体目标，最大限度还原地震灾害场景，提升训练设施专业化水平。

- 本次实施主要涉及的采购产品包括自动评测、仿生搜索、模拟体验、后勤辅助、指挥管理和集成控制六大系统以及与其相关硬件、软件设施设备，具体技术要求如下表所示。

- （一）各系统功能需求

- ※1.自动评测系统（共10套）。本系统用于训练科目自动评判，由高清摄像头、传感仪、液压装置和后台综合识别系统构成。主要包含以下子系统：

- 1.1破拆评估子系统（包含水平破拆评判系统2组、垂直破拆评判系统2组,主要设备为采购项目一览表第1-13项）。用于遥控测量混凝土板水平或垂直破拆切割或凿破效果，通过图形处理自动生成边长或边界特征数值，可判断人员和担架通过性，通过设定墙体振动临界数值防止暴力破拆，根据预先设置的基准参数，结合操作过程的监控判断，可对破拆达成效果进行自动评价。

- 1.2垂直支撑评估子系统（2组，主要设备为采购项目一览表第15-21项）。液压加载系统对竖向支撑进行加载，自动采集载荷、位移信息，通过无线传输系统把信号传输到处理系统，对竖向支撑质量进行辅助评定。

- 1.3侧向支撑评估子系统（2组,主要设备为采购项目一览表第15-21项）。模拟墙体倾斜支撑，自动采集传感载荷、位移信息，通过无线传输系统把信号传输到处理系统，对侧向支撑质量进行辅助评定。

- 1.4水平顶升评估子系统（2组,主要设备为采购项目一览表第22-25项）。通过传感器自动采集顶升重物重量，顶升板的不同位置的位移信息，通过无线传输系统把信号传输到处理系统，对侧向支撑质量进行辅助评定，实现顶升称重，顶升倾斜度评测。

- ※2.仿生搜索系统（共5套，每套包含音频、体温、振动、光学、雷达信号模拟器各1个,主要设备为采购项目一览表第49-60项）。采用多功能信号模拟平台系统，利用便携式类箱体构型，通过远程控制，模拟受困目标在实景环境下的音频、体温、振动、光学等生命体征情景状态，为相关地震雷达、音视频探测设备提供有效的仿生信号源，代替实际人员用于坍塌恶劣环境下的搜索训练，在各个重点训练区域内设置若干仿真信号，实现终端搜索科目的一键布点设置，提升搜索科目的专业性。

- ※3.模拟体验系统（地震模拟体验平台1套、余震模拟平台2套,主要设备为采购项目一览表第26-48项）。利用声光电和振动模拟设备，使受训人员体验仿真地震场景，通过振动台模拟地震现场，感受不同震级的特效及震感，动感平台设备方向可控、振幅可调、频率可调，有效模拟地震产生的横波和纵波，提升受训人员适应能力。

- ※4.指挥管理系统（训练点位监控系统1套、公共安全监控系统1套、语音控制系统1套,主要设备为采购项目一览表第61-112项）。本系统主要用于训练全过程安全监督和指挥，主要利用监控中心和指挥终端，对训练过程中的安全和操作进行监督提醒，并开展应急处置。包含可视化监控子系统：利用数字化监控设备对楼内外公共区域、楼梯、走廊、转角、电梯等处实时监视，掌握各种活动情况，当有突发事件发生时，安防监控系统能够迅速观察识别并触发警报，指导现场人员采取行动；公共广播子系统：数字广播，室内与消防广播共用末端扬声器，训练时作为业务性广播可作指挥调度，实现训练现场和指挥中心的指令信息交换。

- ※5.后勤辅助系统（含升降机1台、行车4台、重式叉车2台、步行式叉车2台、吊升装置1台、绞盘10台,主要设备为采购项目一览表第113-118项）。本系统主要用于训练耗材和构件的机械化运输，实现耗材快速更换，提升训练效能。主要包含垂直运输子系统：利用货梯和施工升降机，实现综合训练楼、层叠式坍塌楼和斜楼一侧训练物资耗材各楼层之间的竖向提升； 水平运输子系统：利用电动行车，实现综合训练楼负一楼训练耗材水平运输；步行式叉车：用于斜楼和层叠式坍塌废墟，解决最后阶段的水平运输问题；电动绞盘：用于实现点位训练构件的竖向提升，解决耗材放入训练位置难题。

- ※6.集成控制系统（集中控制系统1套、子系统3套,主要设备为采购项目一览表第119-133项）。本系统为系统集成平台，主要实现采集的数据上传到中控系统，并实现数据存储、查询、显示等功能；实现考核路线规划控制，并下发控制命令；根据采集的信号和数据，协助考核员进行有限评测；实现全区域通讯，保证信号和数据接收和下发；实现中控信号、网格信号、模拟沙盘信号的三位一体。

- （二）主要功能模块和功能描述

- 1.测试控制和图形处理系统模块。控制操作：实现机械操作，获得最佳拍摄角度和位置。图像处理：适应边缘规则和不规则等不同运算模式，应用相关图像处理算法实现边缘分析。测量：根据处理后图像，实现破拆尺寸测量，测试误差小于5毫米，系统反应时间小于5秒。数据通信：按照数据传输协议，将测量的破拆尺寸上传到中控系统。界面显示、控制：界面友好，可显示、操作机械，测量显示和判断等部分功能。

- 2.垂直支撑控制程序模块。系统加载：液压加载系统实现对竖向支撑进行加载。信息采集：实现对竖向支撑加载后系统的载荷、位移数据信息的自动采集。数据通信：按照数据传输协议，将采集到竖向支撑的载荷、位移数据信息通过无线或有线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此对竖向支撑质量进行辅助评定。

- 3.侧向支撑控制程序模块。系统加载：液压加载系统实现模拟墙体倾斜支撑加载。信息采集：采集侧向支撑的载荷、位移数据信息。数据通信：按照数据传输协议，将采集到侧向支撑的载荷、位移数据信息通过无线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此对侧向支撑质量进行辅助评定。

- 4.顶升控制程序。系统加载：液压加载系统实现模拟灾后起重载荷加载。信息采集：通过传感器实现对顶升重物的重量数据信息的自动采集、倾斜位移信息采集。数据通信：按照数据传输协议，将采集到顶升板的不同位置的位移数据信息通过无线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此实现顶升称重，顶升倾斜度评测进行辅助评定。

- 5.声光电模拟体验中央控制程序。环境模拟：实现不同震级的特效及震感环境模拟，以及影片配合动感平台模拟产生横波、纵波。界面控制：控制系统将音频系统（音响开关、音量大小等）、显示系统（投影机开关、显示内容切换等）、灯光系统（环境灯光、展示区效果灯光开关与切换）、内容的切换、播放暂停等），所有实现设备均可按照需求进行设置控制，一键式全程控制。

- 6.仿生模拟操作控制系统。信号模拟：实现模拟受困目标在实景环境下的光学、音频、活动等生命体征情景状态，为相关探测设备提供有效的仿生信号源，代替实际人员用于坍塌恶劣环境下的搜索训练。信息传输：控制平台将设置的仿生模拟信号命令通过无线通讯网络，传输至便携式类箱体结构型的信号发生装置。集成控制：将信号模拟集成于终端界面中，实现仿生模拟信号的集成控制。

- 7.集成控制系统总体控制管理平台。现场监控：对训练现场影像信息采集，实现训练过程实时监控。路径规划：在训练过程中，根据实际指令需要，可以实现对救援训练科目中的训练路径进行实时规划。数据通信：实现管理平台和现场执行环节之间的数据信息交互，指令信息能够下发到训练现场，同时现场影像信息能够实时传输至管理平台。集中控制：实现现场监控画面和训练路径规划等信息集成至管理平台中，实现集中控制。

- 8.集成控制系统信息接收发布系统模块。信息发布：对中控指令，按照协议要求下发到相应控制点位。数据处理：具有数据存储、查询、显示等功能。

- 9.集成控制系统通信转换系统模块。通信转换：实现训练系统全区域通讯，保证不同格式、不同协议的信号和数据转换、接收和下发。信息整合：实现训练环境的中控信号、网格信号、模拟沙盘信号的三位一体。

- 10.集成控制系统智能评测系统模块。计量时间：实现对各训练科目所消耗时间进行计时、上传、保存，用于相关辅助评判。尺寸辅助评判：实现对上传的训练科目中破拆尺寸进行辅助评判。智能评测：综合各子系统上传的数据，按照规定的评判标准，对训练科目中的部分指标实现智能评测，优化评测算法，形成评估报告。

- 11.集成控制系统辅助控制系统模块。暴力破拆预警系统：利用部署的震动传感器，监测破拆过程中破拆施加力情况，根据规范要求，辅助评判是否存在暴力破拆，及时预警，确保破拆过程安全，不产生二次破坏。辅助控制：实现利用平板电脑控制系统的如排烟机，风机，窗帘，灯光等辅助设施。

（三）系统技术要求

1.智能评测模块。分为破拆尺寸评估子系统、垂直支撑评估子系统、侧向支撑评估子系、水平牵引子系统、水平顶升子系统和训练监控子系统六个子系统。破拆尺寸评估子系统由高清摄像头与后台人工智能图像识别系统构成，在模拟地震废墟中，通过高清摄像头采集到破拆切割的图像，经系统通信网络上传到系统集成的中控平台中，子系统的人工智能后台处理可以系统根据系统设计的机器视觉相关算法，识别出破拆开洞的尺寸，根据破拆开洞的几何尺寸和形状，系统平台对其可通过性进行评估，实现辅助评判作业水平的功能。垂直支撑评估子系统、侧向支撑评估子系统和水平顶升评估子系统分别通过其传感器网络可以收集到液压加载的受力数据和位移信息，并通过系统的无线通信网络将数据实时传输到中控平台中，平台根据系统已设定的算法对竖向、侧向和水平的支撑质量进行评估。

2.模拟体验模块。地震灾害虚拟环境现场的逼真程度是决定模拟训练效果的决定因数之一，系统模拟体验模块通过地震灾害过程的仿真建模方法与再现技术研究，模拟地震及次生灾害的声光电和震感，形象地再现灾害的全过程和相对真实的灾害场景，能够为训练人员提供一个相对逼真的虚拟地震现场环境。

3.科目规划模块。系统采用仿生机器人提供音频、体温、振动和生命体征信号源为训练提供模拟的仿生信号。同时系统配套有训练模拟沙盘，以信号灯、自动门指示路径，中控、沙盘、现场信号三位一体，可实现训练规划路线可视化。指挥中心在中控平台可通过监控系统掌握现场训练科目，并可针对现场实际变化情况，对训练科目实时做出相应调整。

4.监控系统模块。由数字监控系统和公共广播系统两部分组成，训练场地的楼内外公共区域、楼梯、走廊、转角、电梯等处无死角安置高清摄像头和广播扬声器。数字监控系统通过高清摄像头采集到视频源，经通信网络传输设备上传画面到中控平台，中控平台能够实时显示训练现场画面。同时，现场画面还会备份到系统存储器中，以便后期对训练总结和查找不足。公共广播系统在训练时可用作指挥调度，建筑室内与消防广播共用末端扬声器。数字监控和广播系统在同一通信网络中实时传输，确保整个监控系统实现音画同步。在训练过程中或者当有突发事件发生时，指挥中心可通过监控系统迅速观察现场并采取行动能够实现对实时训练情况进行宏观监视和交互控制，有效提高训练效率与管理水平。

5.后勤辅助系统。用于综合废墟区的训练耗材垂直和水平运输，包括垂直和水平运输两部分组成。主要包含垂直运输子系统：利用升降机，实现综合训练楼、层叠式坍塌楼和斜楼一侧训练物资耗材各楼层之间的竖向提升；水平运输子系统：利用电动行车，实现综合训练楼负一楼训练耗材水平运输；电动绞盘：用于实现点位训练构件的竖向提升，解决耗材放入训练位置难题在斜楼和层叠式坍塌废墟中。

6.系统集成模块。系统设计一套智能管控监测平台，整个系统内部各模块和子系统实现全区域的无线和有线网络通讯。各模块和子系统传感网络采集的数据和图像画面信息，在IDU汇集后通过无线公共网络和本地有线传输网络传输到系统公共服务器和和中控平台中，并实现数据存储、查询、显示等功能；实现考核路线规划控制，并下发控制命令；中控平台根据采集的信号和数据，通过内部设定的人工智能处理算法进行评估，对有关科目协助考核员进行有限评测；系统能够实现全区域加密通讯，保证信号和数据安全可靠接收和下发；实现中控信号、网格信号、模拟沙盘信号的三位一体。

7.平台分为以下几个模块：

7.1子系统集成

7.1.1平台采用先进的技术架构，与各子系统，包括智能评测系统、模拟体验系统、科目规划训练系统、监控管理系统进行集成。需保证平台的安全性和可靠性，不能对其他子系统造成安全影响和环境影响。

7.1.2平台需具备扩展能力，并预留二次开发接口，方便与其他系统进行整合。

7.1.3集成方式包括但不仅限于数据集成、流程集成和应用集成，使用同步或异步方式将各子系统业务数据集中展示至中控平台

7.2数据采集及展示

7.2.1数据采集：各子系统的信号数据、监控数据、业务数据，通过网络（有线或无线）传输至本平台，在进行数据处理之后保存至本地数据库中。数据库要求有良好的安全性能及可扩展性。

7.2.2数据展示：平台根据存储的数据能够从多个维度，通过报表形式展示各项业务场景。

7.3远程控制及路线规化

7.3.1远程控制：平台可调用各子系统设备接口，远程向设备发送控制命令，实现设备的远程控制及统一管理。

7.3.2路线规划：根据考核目标制定智能算法，通过设备的远程控制，实现考核的路线规划。

7.4数据处理及评测

7.4.1数据处理：平台需保证实现全区域通讯，保证信号和数据接收和下发，实现中控信号、网格信号、模拟沙盘信号的三位一体，平台采集的信号和数据需根据业务需求转化为相关业务数据并存储。

7.4.2数据评测：业务数据需根据需求定制业务阈值，协助考核员进行有限评测，包括预警、路线规划等。

（四）技术路线要求

1.信号、数据的实时采集

1.1平台需实时采集各子系统的信号及数据，在网络异常的情况下，能够缓存1-2小时的数据并在网络恢复时汇总保存；

1.2平台需制定合理的采集频率，并尽可能的减少采样偏差。

2.软件开发要求

2.1采用成熟的开发框架，保证系统的安全性、可靠性、易维护性。

2.2采用敏捷开发模式进行迭代开发，快速响应业务需求。

3.数据库要求。

3.1采用主流的数据库产品，保证高效、可靠、完整，保证数据的准确性、一致性。

3.2平台保证响应时间能够保证以下几点：

简单查询响应时间3秒之内复杂查询响应时间8秒之内，特别复杂的查询，响应时间15秒之内

3.3数据库提供实时备份策略、灾难恢复策略，保证数据的安全性，保证出现问题的8小时之内完整恢复并不丢失业务数据。

（五）主要技术难点

1.人工智能后台辅助智能评测系统。智能自动评测系统部分中，破拆尺寸评估子系统用于智能评测水平破拆效果，由高清摄像头与后台图像识别系统构成。系统采集到的破拆开洞的图像经过无线通信网传输到中控平台的人工智能后台处理系统中，处理系统采用机器视觉相关算法对尺寸进行分析处理，来对规则和不规则的破洞面积和尺寸进行精确测算。机器视觉破洞尺寸面积几何量的测量过程可以大致分为两个关键部分，首先是应用图像处理技术获取待测特征的边缘，再进行数据的拟合和转换以得到结果。决定边缘检测精度和数据拟合和转换精度的就是边缘检测算法和系统标定技术两个系统关键技术。 提取到破洞边缘数据后，算法程序再进行数据的拟合和转换，最终得到破洞的尺寸和面积几何量数据，便可对进行下一步评测等流程。

2.系统通信网络系统。本系统涉及多个子系统和模块相互协调配合，各子系统数据信息的实时传输、中控平台根据实时信息下达的指令，都离不开可靠稳定的通信网络连接支撑，系统的通信网络是整个系统运行的灵魂。本系统结构按照物联网的体系架构进行设计。在智能评测模块中和监控模块中，物联网的感知层包含多个传感信息数据采集点，采集到的现场环境数据和实时画面信息并上传中控系统。处于物联网应用层的集成控制平台通过 TCP/IP等协议实现互联互通，可提取数据库中存储的相关数据信息，提取信息并处理信息后，再根据实时情况可对科目规划系统和后勤辅助系统发出相关指令，实现相应的训练进程调整或者物资调配等行动，整个系统各部分通过通信网络紧密配合，构建出一个完整的物联网架构。

（六）项目相关图纸

详见本项目招标公告附件1。

- 招标项目主要设备参数

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 工作站 | 1.1具有19英寸标准4U机架式设计集成； ▲1.2图形卡：显存不低于2GB；处理器：*不低于X86平台第六代处理器；内存：不低于2GB， 480GB串行ATA固态硬盘，2TB串行ATA硬盘； 1.3设备提供的接口包括：不少于2个及以上千兆位以太网接口，不少于4个USB 3.0接口和4个USB 2.0接口、1个标准显示器接口V1.2、1个DVI-D接口、2个PS/2接口，满足定制开发要求。 |
| - 2 | 图像采集卡 | 支持从两台 Base Camera Link 相机采集图像，支持多种相机格式采集图像，像素时钟频率不低于85MHZ，Frame Buffer不低于32MB |
| - 3 | 工业相机 | 摄像机种类：工业摄像机；分辨率不低于1392*1040；帧率不低于24fps；像元尺寸性能不低于6.45 um；接口形式：Camera_Link_Base |
| - 4 | 工业镜头 | 镜头结构：固定焦距；滤镜口径：不低于8毫米；性能不低于：最大光圈8.8毫米、最小光圈6.6毫米性能要求。广角：标准；焦距：标准 |
| - 5 | 震动检测仪 | 5.1基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器，具备有振动检测，轴承状态分析和红外线温度测量功能。适合现场设备运行和维护人员监测设备状态，及时发现问题，保证设备正常可靠运行。4套震动传感器(两条赛道)，1套采集处理器设备。主要实现：采集震动信号，对震动信号进行分析，根据提供的评判标准进行预警，报警，并把报警信息上传总控系统，辅助评估是否存在暴力破拆。 ▲5.2震动传感器需满足：4-20mA信号输出，可直接供给采集器等系统；速度量0-200mm/s，位移量0-8000um，频率响应10-1000Hz。 |
| - 6 | 灯光系统 | LED面光源。电压：多种电压；工作波长：3200-6500K（±200K）；功率：10W；频率：20Hz;质量标准：国标。 |
| - 7 | 设备安装平台 | 7.1埋设深度应与地面装饰层持平或略高于3-5mm； 7.2固定方法，在轨道的内侧两边，按要求间距（约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面必须紧密着力，不得有虚跨间隙，以防止地轨轨道载荷后弯曲变形。铸造工艺，地轨铸件材料：灰铸铁HT250（GB/T9439-88），地轨铸造方法：砂型；造型材料：型砂，粘土砂，芯砂，树脂砂。 7.3铸件力学性能：抗拉强度：≥250N/mm2 硬度：HB=190-240加工工艺上表面的不平度不大于0.3mm（在全长内）；上下表面的不平行度不大于1.0mm（在全长内）；直线度在全长内不大于8mm |
| - 8 | 附件线材 | 电源线长：18米；孔位数：6个；额定电流：10A；额定电压：250V；壳体材质：高性能防阻燃外壳；导电体材质：高性能铜片；信号线长：18米；网线长：18米。 |
| - 9 | 红外测距传感器 | 9.1测量距离要求需要满足测距的最小距离要求，即至少5m的测量距离。9.2最小显示单位为了满足精度要求，至少需要以毫米为最小显示单位。9.3 需要满足误差要求，设备误差应该控制在（2mm+0.05%）。 |
| - 10 | 机械臂 | 10.1根据摄像机型号和现场定制； 10.2设备本体经必要防护处理，外形美观大方。 10.3系统反应速度不大于10秒。 10.4平时处于收纳位置，测量设备使用时按要求到达数据获取位置。 10.5收纳位置安装保护设施，防止附近人员作业碰撞设备本体。 10.6设备安装基于建筑结构本体，不得借用管道或其它设施支架。 |
| - 11 | 设备机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。前后门免焊加强筋结构，美观牢固；承载:静载800KG(带支架)；防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑 |
| - 12 | 测试控制和图形处理系统（定制） | 12.1控制操作：实现机械操作，获得最佳拍摄角度和位置。图像处理：适应边缘规则和不规则等不同运算模式，应用相关图像处理算法实现边缘分析。测量：根据处理后图像，实现破拆尺寸测量，测试误差小于5毫米，系统反应时间小于5秒。数据通信：按照数据传输协议，将测量的破拆尺寸上传到中控系统。界面显示、控制：界面友好，可显示、操作机械，测量显示和判断等部分功能。 12.2以C++/pathon/JAVE/Unity3D等程序自主开发。 |
| - 13 | 设备布线 | 信号和电源线缆，机械臂和测量设备电源和通信分别布置。电源线、信号线、网线 |
| - 14 | 液压加载系统 | ▲14.1加载吨位不小于10吨，位移行程不小于0.1米。 14.2外围尺寸于现场土建吻合。 14.3满足荷载、位移限位保护以及应急一键暂停保护。 14.4满足载荷和位移信号输出要求； 14.5满足远程控制要求 14.6用电需求：380V,三相五线制 |
| - 15 | 信号采集传输系统 | 15.1满足采集液压系统传输信号要求； 15.2满足数据远传； 15.3满足RS485接口； 15.4满足自组网通讯； |
| - 16 | 程序开发：垂直支撑控制程序（定制） | 系统加载：液压加载系统实现对竖向支撑进行加载。信息采集：实现对竖向支撑加载后系统的载荷、位移数据信息的自动采集。数据通信：按照数据传输协议，将采集到竖向支撑的载荷、位移数据信息通过无线或有线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此对竖向支撑质量进行辅助评定。 |
| - 17 | 附件线材 | 管线装置，采集传输线路，满足安装要求。 |
| - 18 | 液压加载系统 | ▲18.1加载吨位不小于10吨，位移行程不小于0.1米； 18.2外围尺寸不大于长2.6米，宽2.0米，厚小于1.0米（具体结合场地实际）；中间留门洞约1米宽。 18.3荷载、位移限位保护以及应急一键暂停保护 18.4载荷，位移信号输出： 18.5满足远程控制 18.6用电需求：380V,三相五线制 |
| - 19 | 信号采集传输系统 | 19.1用于采集液压系统传输的信号； 19.2满足数据远传； 19.3满足RS485接口； 19.4满足自组网通讯； |
| - 20 | 程序开发：侧向支撑控制程序（定制） | 系统加载：液压加载系统实现模拟墙体倾斜支撑加载。信息采集：采集侧向支撑的载荷、位移数据信息。数据通信：按照数据传输协议，将采集到侧向支撑的载荷、位移数据信息通过无线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此对侧向支撑质量进行辅助评定。 |
| - 21 | 附件线材 | 管线装置，采集传输线路，满足安装要求。 |
| - 22 | 加载平台 | ▲22.1承载不小于20吨。 22.2外围尺寸不大于2.6米*1米（具体结合图纸及场地实际），加载台高度不大于0.4米。 22.3用电需求：380V,三相五线制 |
| - 23 | 称重、倾斜传感 | 23.1顶升物承载板特征点顶升高度传感 23.2实现顶升重物称重 |
| - 24 | 程序开发：顶升控制程序（定制） | 系统加载：液压加载系统实现模拟灾后起重载荷加载。信息采集：通过传感器实现对顶升重物的重量数据信息的自动采集、倾斜位移信息采集。数据通信：按照数据传输协议，将采集到顶升板的不同位置的位移数据信息通过无线传输系统传输到处理系统中。辅助评定：处理系统对采集到的数据信息分析处理后，得出系统结论，以此实现顶升称重，顶升倾斜度评测进行辅助评定。 |
| - 25 | 附件线材 | 管线装置，采集传输线路，满足安装要求。 |
| - 26 | 短焦投影机 | 26.1显示系统 DLP 技术； ▲26.2芯片参数不低于 0.67"WUXGA (1920 x 1200) ；实际分辨率不低于1920x1200，最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信号输入，显示色彩不低于 1677万色；色彩深度24比特；镜头 镜头变焦 标镜1.8倍变焦（标镜投射比1.4-2.52）；镜头位移 电动位移，（水平位移量：20%，垂直位移量：80%）镜头参数 标镜：F=2.0～2.95、f=20.68～37.23mm、光学变焦倍率=1.8X、上偏置100％ ； 26.3投射比 标准镜头：1.4-2.52；TR：0.65：1；TR：0.8:1；TR：1.46-2.99；TR :2.9-4.7；光源系统 光源类型 激光光源+荧光色轮 ；光源寿命 20000小时；ISO亮度 8300流明；对比度200000：1 。 |
| - 27 | 工作站 | ▲27.1CPU：Intel 酷睿i9 9700K；显卡：丽台P4000；内存：金士顿 8GB*2套装；必须是2条构成双通道模式；硬盘：固态硬盘256GB（不分区，或128G*2）建议：Intel、浦科特、三星、金士顿； 27.2电源： 700W以上 建议：酷冷至尊、TT、航嘉；机箱：4U工控；系统：Win10 64位 专业版以上，版本号1809以上。 |
| - 28 | 分屏器 | 28.1采用最新32位内嵌式处理器； 28.2采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能； 28.3支持2048X1536高分辨率设计电路； 28.4采用信号长距离传输失真增益补偿技术； 28.5采用数字同步识别处理（DSIP）技术，内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道； 28.6内置不低于32组场景存储，能直接在面板操作； 28.7采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定； 28.8 4路VGA电脑信号输入；4路VGA电脑信号输出； 28.9 4路VGA电脑音频输出, 4路VGA电脑音频输出 (选配)； 28.10电脑视频输入和输出端采用HD15PIN（VGA）接口。 |
| - 29 | 吊架 | 29.1根据投影机型号和现场定制； 29.2表面经喷塑处理，外形美观大方； 29.3可4向调节。 |
| - 30 | 电动平台 | 30.1采用伺服器三合一驱动器 、多轴型交流伺服系统；输入电压：三相/单相 220VAC +10% ~ -15% 50/60Hz； ▲30.2功率段： 0.4KWx3 ~ 1.5KWx3；电动缸功率：不低于1000W；行程：0-2M ；导程不低于5MM ；速度不低于500MM/S； 推力不低于2.5NM；轴向间隙0.01mm；重复精度0.01mm； 30.3内部结构：行星滚柱丝杠，滚柱丝杠，梯形丝杠，防反转装置；驱动电机类型：步进电机，伺服电机，直流电机，交流电机；位置检测：用于接近式传感，光栅尺，编码器；压力检测：压力传感器；耐腐蚀等级V<0.0003 g/m2*h防护等级 IP66环境温度 -40°C - 120 °C；外壳材料光滑处理、伸缩杆耐腐蚀。 |
| - 31 | 同步软件 | 31.1集影片、运动文件、平台状态同屏显示； ▲31.2动作文件播放速度不低于20帧/秒，与影片播放速度一致并一一对应； 31.3动作编辑可定位影片任意帧；运动模拟参数可通过编辑运动曲线和运动参数两种方式编辑、修改动作编辑可按照20帧/秒速度进行编辑。 |
| - 32 | 特效控制箱 | 控制系统通过以太网对影片特效设备及特效座椅的同步控制、编辑。控制系统同步性指标：影片各画面之间同步误差不大于0.01秒；影片播放与特效动作误差不大于0.01秒；控制系统里实现环境特效功能：实现虚拟环境中的吹风、闪电效果。 |
| - 33 | 烟雾机 | 电压:AC 110/230V 50-60Hz±10%；功率:不低于1500W；预热时间:不高于10分钟；烟油容量:不高于5公升；喷雾距离:不低于15米；烟雾覆盖:不低于25000cu.ff/min；控制方式：线控/遥控； |
| - 34 | 风机 | 风力机不低于900W，电压220V，频率不低于50HZ、160m3/min，重量不大于20千克；系统控制）220V电压。 |
| - 35 | 特效闪灯 | 系统控制，功率：500W；电压:AC 220-240V 50HZ；功能特点:线控控制 |
| - 36 | 水雾机 | 管长满足控制20喷头，在观看区上面布置。 |
| - 37 | 空压机 | 功率不低于7.5kw；排气量/排气压力不低于1.1/0.8（m³/Mpa）；噪音不高于70±2dB；排气温度：环境温度+15℃以下；气体含油量：≤3~5ppm；转速不低于1440n/min；电压/频率：380V/50HZ；绝缘等级不低于F级。 |
| - 38 | 储气罐 | 容积不小于0.3m³；内径不小于800mm；温度范围-20℃到 150℃； |
| - 39 | 变频水泵 | 输出功率不低于1.3kw；额定流量不低于5立方米/小时；额定扬程不低于44m； 进水口径不小于32mm；出水口径不小于25mm； |
| - 40 | 交流接触器 | 25A带网控端口 |
| - 41 | 平板电脑 | 41.1大于等于9英寸，分辨率不低于2048x1536； 41.2电容式触摸屏或者多点式触摸屏； ▲41.3不低于A7双核，1GHz ,iOS 8.0/安桌4.0及以上配置； 41.4存储容量不低于32GB |
| - 42 | 无线路由器 | 双千兆路由器 mesh分布路由1900M无线 高速5G双频千兆端口，内配千兆网线 |
| - 43 | 转口卡 | 网口转串口用，口扩充盒配备四组双向RS-232/422/485串行端口 |
| - 44 | 程序控制：声光电模拟体验中央控制程序。（定制） | ▲44.1基于Windowns系统下开发的APP接口触摸屏编程软件，可根据现在环境，现场设备及业主要求进行定制编程支持界面设计，可使用现场环境实际布局编程； 44.2环境模拟：实现不同震级的特效及震感环境模拟，以及影片配合动感平台模拟产生横波、纵波。界面控制：控制系统将音频系统（音响开关、音量大小等）、显示系统（投影机开关、显示内容切换等）、灯光系统（环境灯光、展示区效果灯光开关与切换）、内容的切换、播放暂停等），所有实现设备均可按照需求进行设置控制，一键式全程控制。 |
| - 45 | 音箱 | 45.1前置主音箱2只，参数不低于：额定功率：80W,最大输入功率：320W； 扬声器类型：6.5寸影K音箱, 频响：40Hz-18KHz, 驱动单元：6.5寸同轴喇叭, 灵敏度：89dB, 最大声压级：105dB（峰值：110dB）； 额定阻抗：8Ω； 45.2中置音箱1只，参数不低于：额定功率：80W,最大输入功率：320W；扬声器类型：6.5寸影K音箱,频响：40Hz-18KHz,驱动单元：6.5寸同轴喇叭,灵敏度：89dB,最大声压级：105dB（峰值：110dB）；额定阻抗：8Ω； 45.3超低音音箱1只，参数不低于：频率响应 20Hz－150Hz ± 3dB；额定功率：150W；灵 敏 度 95dB(1W@1M)；最大声压 98dB(PEAK/1M)；单元 12"喇叭单元；阻抗 4 ohm； 45.4环绕吸顶音箱4只，参数不低于：6.5英寸 2音路中置墙壁喇叭；定阻8ohm,1个6.5英寸碳纤鼓纸低音+25mm 钛音膜旋转式高音；功率50瓦；灵敏度 90dB±2dB； 45.5 7.0影院AV功放机1台，参数不低于：HD-4356KS AV杜比/DTS/HD解码功放带收音 KATAGI DOLBY TRUEHD/DOLBY DIGITAL PLUS/DTS-HD MASTER AUDIO HDMI 4K,内置200W低音炮功放通道；蓝牙数字输出模块及外挂高质DAC标准版本 7.1声道，三极管功放，输出功率:HDMI4K(2160X3840像素)，100瓦x7通道；持3D立体电视和蓝光碟机 (连续输出，3通道推动，失真度:0.7%6-8欧)；音频返回(电视机音频通过HDMI线;返回解码器，110瓦x2通道经杜比或DTS解码后输出2或5.1通道环绕卢) (连续输出，失真度:0.7%6-8欧)；荧光管显示 200瓦低音炮通道；屏幕菜单显示(OSD) (连续输出，失真度:0.1%4-6欧)；高质音效的分立式品体管功率放大器；信噪比:100 dB(A Weighted)；水高效坏形恋压器；总谐波失真:<0.009%(Vin:200mV,1瓦输出)；待机电源<0.5瓦(合乎欧洲节能规范) ；频率范围:20Hz60kHz(立体声道直通模式)；内置32比特解码器(可解码:Dolby True HD/ Dolby 。 |
| - 46 | 影片 | 三维CG动画制作，4台投影机形成整体画面，效果震撼，身临其境，并配合动感平台，展示地震前、地震中、地震后的情景展示，达到超高清分辨率效果，根据业主方共同确定制作脚本完成影片效果 |
| - 47 | 设备机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。前后门免焊加强筋结构，美观牢固；承载:静载不低于800KG(带支架)；防护等级:IP20；主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 |
| - 48 | 电动平台（用于水平破拆科目前模拟余震环境） | 48.1采用伺服器三合一驱动器、多轴型交流伺服系统；输入电压：三相/单相 220VAC +10% ~ -15% 50/60Hz；功率段：0.4KW*3 ~ 1.5KW*3； ▲48.2电动缸功率：不低于1000W；行程：100-200MM；导程不低于5MM；速度不低于500MM/S；推力不低于2.5NM；轴向间隙0.01mm；重复精度0,01mm；平台尺寸长宽不小于1.8米。 |
| - 49 | 工作站 | ▲49.1处理器：X86平台不低于第九代；*显卡：不低于GTX730；*内存：不低于8G DDR3 ；*硬盘：120GB SSD及以上； 49.2视频输出：至少包含HDMI、VGA；USB2.0：1*3，USB3.0：1*1。 |
| - 50 | 防生嵌入式系统 | 搭载互连型微控制器，具有：≥75MHz高频内核，内置64KbSRAM（RAM），128KbFlash(ROM),含4个16位定时器（可自由分配时钟频率），32个可用IO（50MHz相应速度），4个串口（可拓展485、232等协议），2个IIC，2个SPI，能够进行时钟、复位和电源管理，支持多通道外设，满足拓展开发要求。 |
| - 51 | 信号发布系统 | 将所有信号模拟装置、控制系统、远程通信及动力电源进行一体化装配，要求：不少于32个I/O口，符合Modbus协议，尺寸符合狭小空间使用需要，各信号装置牢固，复合材料基座，符合防水防尘要求。 |
| - 52 | 动力电源 | 采用动力锂电池，供电电压5V-48V可选，尺寸符合设备安装空间要求。满足单次使用时长大于2小时，循环使用次数要求大于5000次。带充电设备。 |
| - 53 | 远程通信系统 | 工业级透传模块，室外传输距离大于等于3km，具备穿墙性能。支持LORA通信(SX1278)，频段410-441MHz，灵敏度-136dBm，发射功率120mW，支持Wi-SUN等协议标准信号稳定，支持多系统接入，可选择现场及后台控制。工作频段470-510MHz，灵敏度-110dBm，支持IEEE802.15.4g/e、Wi-SUN等协议标准。 |
| - 54 | 雷达信号模拟 | 54.1直流减速电机，工作电压7-13V，额定电压8V，减速比1：60，额定电流0.5A，堵转电流5A，额定空载转速366±26，额定带载转速293±21,额定扭矩1kg.cm，额定功率5w，含120线正交霍尔编码器，可PWM调速。 ▲54.2以雷达探测生命特征为模拟对象，以主动或被动方式提供符合雷达生命探测仪测量范围的反射信号，可模拟常见400MHz左右波段生命探测雷达回波，动态信号特征可根据需要调整。 |
| - 55 | 光学信号模拟 | ▲55.1选用适合光学探测仪检测的光源，功率≥3W，其范围、强度应适应全方位检测需要。 55.2采用LED节能灯，额定电压5V-12V，正白光（6000-6500k），可PWM调亮高频内核。 |
| - 56 | 热成像信号模拟 | 56.1 PTC电加热片，3-10w加热功率，3w干烧功率，最大发热温度110度，可进行PWM调温； ▲56.2可提供适合热成像探测器检测的800nm左右红外信号源，辐射强度可根据环境背景条件调整。 |
| - 57 | 音频信号模拟 | 57.1 5W数字功放，内置存储，可预载5个音频，触发播放。 ▲57.2选用适合音频探测器检测的声源，可预置单一声源或情景模拟，可根据需要调节音量。 |
| - 58 | 振动信号模拟 | 58.1数字舵机，扭矩30kg.cm，工作电压5.6-8.2V，额定电流1.7A，堵转电流4A，PWM控制，角度范围0-180度，脉宽范围500-2500us，控制精度3us，空载响应速度120度/s。 ▲57.2可提供适合振动生命探测器检测的3KHz内信号，包括间隔冲击和持续震动，所发信号符合仪器网格探测强度需求。 |
| - 59 | 仿生模拟操作控制系统（定制） | ▲59.1开发可在windows、IOS或安卓系统安装的平台控制软件。控制各信号的发生、停止，以C++/pathon/JAVE/Unity3D等程序自主开发。 59.2包含以下功能模块：信号模拟：实现模拟受困目标在实景环境下的光学、音频、活动等生命体征情景状态，为相关探测设备提供有效的仿生信号源，代替实际人员用于坍塌恶劣环境下的搜索训练。信息传输：控制平台将设置的仿生模拟信号命令通过无线通讯网络，传输至便携式类箱体结构型的信号发生装置。集成控制：将信号模拟集成于终端界面中，实现仿生模拟信号的集成控制。 |
| - 60 | 附件 | 30个信号源装置各配壹套携行充电装具，4芯屏蔽电缆以及0.75平方的双芯供电电缆，防护线槽、护套20m。 |
| - 61 | 筒型网络摄像机 | ▲61.1不低于400万像素 ICR红外阵列筒型网络摄像机； 61.2宽动态不低于 120 dB；焦距&视场角不小于 4 mm；水平视场角不小于60°；垂直视场角不小于40°；对角线视场角不小于90°；红外距离不小于100 m；最大图像尺寸不小于 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流不低于H.265/H.264性能要求。 |
| - 62 | 半球型网络摄像机 | ▲62.1不低于400万像素星光级半球型网络摄像机； 62.2宽动态不低于 120 dB；焦距&视场角不小于 4 mm；水平视场角不小于60°；垂直视场角不小于40°；对角线视场角不小于90°；红外距离不小于100 m；最大图像尺寸不小于 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流不低于H.265/H.264性能要求。 |
| - 63 | 全彩智能球机 | ▲63.1不低于400万像素全彩轻智能网络高清球机； 63.2低功耗，照射距离不低于200 m；内置加热玻璃，有除雾效果；宽动态不低于120 dB；焦距: 5.9 mm~135.7 mm；视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远）；水平范围: 360°；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；具有自动加热功能，能去除玻璃上的冰状和水状附着物 |
| - 64 | 监控视频集中处理设备 | ▲64.1至少1颗64位多核处理器，*至少8GB内存，至少4个千兆数据网口，至少1个千兆管理网口，内置至少128GSSD固态硬盘，至少192TB企业级SATA磁盘； 64.2具有至少3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口；支持视频、图片、smart直存；网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI" |
| - 65 | 综合管理平台 | 对本项目接入摄像机进行授权，支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询 |
| - 66 | 摄像机集中处理设备 | 可同时接入至少24台监控设备进行数据汇集，至少4个光端口支持数据向下传输 |
| - 67 | 摄像机传输供电管理设备 | 内置电源，AC100-240VV宽压输入，整机功率420W；6KV防雷、8KV静电防护，-10℃～45℃工作环境；可同时接入至少24台监控设备进行供电及数据传输，至少2个光端口支持数据向上传输 |
| - 68 | 高清解码器 | 68.1采用Linux操作系统，运行稳定可靠；输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入；输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）；▲68.2编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 68.3 网络接口：2光口，2电口；音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出；串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； |
| - 69 | 工作站 | ▲69.1 CPU：X86平台处理器不低于第七代；显卡：不低于4GB显存；内存：不低于32GB ECC；硬盘：SSD 硬盘不低于256GB,HDD硬盘不低于 2TB 7200RPM；系统：Win10 64位 专业版 ； 69.2插槽不得少于PCle3.0*16一个，PCle*4一个，Cle*1一个 |
| - 70 | 液晶拼接屏 | ▲70.1不低于55寸超窄边LCD屏，LG屏体；背光源为LED，需均匀性、色彩还原性好，无黑边、暗影现象。物理分辨率不低于1920x1080全高清；亮度：≥500cd/m2，对比度：5000:1，响应时间低于8ms； 70.2 点距：0.63mm×0.63mm；双边物理拼缝隙不大于3.5mm，左上2.3mm，右下1.2mm；输入接口：DMI/DVI/VGA/BNC×1；环通输出接口：BNC×1；控制接口：RS232(RJ45接口1入2出)、ISP TOOL（RJ45接口×1）；具备自动温控系统，实时调整风扇转速，降低整机温度，提高整机可靠性，确保长时间稳定运行。 |
| - 71 | 液晶拼接屏支架 | 钣材钢架 |
| - 72 | 视频矩阵 | 至少满足12进16出HDMI视频矩阵 |
| - 73 | 主干线缆 | 光电复合缆，单模12芯，电源线3*2.5 |
| - 74 | 网线 | 六类网线，电源线 |
| - 75 | 穿线管 | JDG管,直径20mm |
| - 76 | 设备箱 | 不锈钢防水箱，600*500*200,箱门带锁具，带防水密封条，带底部进线口，插排一个，单模光缆熔接包一个 |
| - 77 | 设备机柜 | 标准42u机柜 |
| - 78 | 配件 | 24口六类网线配线架2个，跳线理线架4个，5米六类网线跳线10条，10米单模光纤跳线20条，8位10A国标插头PDU 2个，24芯光缆ODF一个 |
| - 79 | 室外枪机 | ▲79.1不低于400万像素 ICR红外阵列筒型网络摄像机； 79.2 宽动态不低于 120 dB；焦距&视场角不小于 4 mm；水平视场角不小于60°；垂直视场角不小于40°；对角线视场角不小于90°；红外距离不小于100 m；最大图像尺寸不小于 2560×1440；视频压缩标准: 主码流不低于H.265/H.264性能要求。 |
| - 80 | 室外球机 | ▲80.1不低于400万像素全彩轻智能网络高清球机； 80.2低功耗，照射距离不低于200 m；具有除雾效果；宽动态不低于120 dB；焦距: 5.9 mm~135.7 mm；视场角大于60°~4°（广角~望远）；水平范围: 360°；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；需具有自动去除附着物功能。 |
| - 81 | 摄像机集中处理设备 | ▲81.1可同时接入至少8台监控设备进行数据汇集； 81.2光端口支持数据向下传输。 |
| - 82 | 摄像机传输管理设备 | 内置电源，AC100-240VV宽压输；可同时接入至少16台监控设备进行数据传输 |
| - 83 | 监控视频集中处理设备 | ▲83.1至少1颗64位多核处理器，至少8GB内存，至少4个千兆数据网口，至少1个千兆管理网口，内置至少128GSSD固态硬盘，至少192TB企业级SATA磁盘； 83.2具有至少3个12GB SAS3.0接口、至少2个USB3.0、至少1个USB2.0接口；支持视频、图片、smart直存；网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI" |
| - 84 | 主干线缆 | 光电复合缆，单模12芯，电源线3*2.5 |
| - 85 | 光纤 | 单模室外用12芯光缆 |
| - 86 | 室外穿线管 | PVC管材,直径25mm(涉及部分暗装） |
| - 87 | 室外立杆 | 约4米，钢制喷塑，含地笼，角钢接地 |
| - 88 | 设备箱 | 不锈钢防水箱,箱门带锁具，带防水密封条，带底部进线口，插排一个，单模光缆熔接包一个 |
| - 89 | 配件 | 24口六类网线配线架2个，跳线理线架4个，5米六类网线跳线10条，10米单模光纤跳线20条，8位10A国标插头PDU 2个，24芯光缆ODF一个。 |
| - 90 | UPS电源 | ▲90.1功率：10KVA，在线式单进单出双变换在线式主机； 90.2额定输入电压：220/230/240Vac，输入电压范围：120VAC-276VAC，输入功率因数：满载时≥0.99，输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8；16节100AH/12v蓄电池。 |
| - 91 | IP网络广播中央控制器 | 为广播的控制中心，安装在主控室，运载服务器软件后构成系统管理控制中心，对整个广播系统进行实时有效的管理。要求具有工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；不小于15英寸LED液晶显示屏，触摸屏操控简单易用；音频信号信噪比满足以下性能要求：LINE:70dB;MIC:60dB；系统音频信号失真度 1KHz<0.5%； |
| - 92 | IP网络广播软件 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件。 |
| - 93 | 电子调谐器 | 电源AC 220V-240V/50Hz-60Hz；电源功耗15-20W；保护：交流保护1A；输出频率范围 20-20KHz；信噪比>80 dB |
| - 94 | MP3/CD播放机 | 具备自动播放控制，全数码伺服，可播放：CD/VCD/ MP3/DVD等多种格式光碟；可读U盘，可播放U盘里各种格式文件歌曲；技术参数最低满足以下要求输出频率范围 20-20KHz；信噪比>80 dB。 |
| - 95 | 主话筒 | 具备有灯环提示功能；具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力；MIC灵敏度不低于-43dB±2dB；前奏音灵敏度不低于-50dB±2dB；音频线长度不低于10m；电阻: 200；信噪比小于66dB.1KHz at 1PA |
| - 96 | 调音台 | 需采用主流电子线路设计，噪音低、失真度小、动态范围宽。具有话放、耳放、声卡、效果调节等多种功能，使用方便；配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）；高品质、低噪音的话筒输入，高中低音调节。带MP3播放接口，可以选择播放、暂停，或者上一首下一首歌曲选择；主要线路输出将主混音连接到别的设备中，将它们连接到功率放大器或者有源音箱上。技术参数不低于：通道: 8 Mono/12 Mono ；通道均衡 : 3Band + Mid sweep ；辅助输出: 2；返回: 2；效果器: 24 Bit DSP ；主控均衡:7 Band ；主输出: 1 Stereo ；编组输出: 2；幻象电源: 48V |
| - 97 | IP网络对讲寻呼话筒 | 可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。桌面式设计，无操作时进入休眠、低功耗省电状态。人性化的人机操作界面；支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境。 |
| - 98 | IP网络监听音箱 | 壁挂式设计，结合高保真扬声器的网络化音箱；满足网络语音解码模块和网络音频流的同步接收和解码，采用高速工业级芯片 |
| - 99 | 电源时序器 | 8组16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间相差1S。 |
| - 100 | 节目定时器 | 对各节目设备电源的任意时刻的定时控制，电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz；电源功耗 15-20W；交流保护1A |
| - 101 | 音频采集终端 | 内置音频采集编码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms；对采集信号和MIC音量大小独立调节，高低音调节；1路线路（AUX和1路话筒MIC输入)，1路线路AUX输出；内置2组大功率智能电源输出接口，输出总功率不能超过1200W，具有编程打开输出电源功能；至少1路报警信号输入，1路联动控制信号输出；网络接口：标准RJ45，输入；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；音频格式：MP3；采样率：8K～48KHz；音频采集延时：≤200ms；传输速率：100Mbps；频率响应：80Hz~16KHz +1dB/-3dB；总谐波失真：THD≤0.3%；信噪比：＞70dB；AUX输入灵敏度：350mV RCA座；MIC 输入灵敏度(非平衡)： 5mV 6.3话筒座；MON OUT 输出电平：1000mV RCA座；MON OUT 输出阻抗：470Ω；工作温度：5℃-40℃；工作湿度: 20%~80%相对湿度,无结露。 |
| - 102 | 广播音频集中控制器 | 网管型，12个独立千兆SFP端口，8个千兆RJ45端口，1个RJ45 Console端口，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps。 |
| - 103 | 楼宇广播音频集中控制器 | 网管型，2个独立千兆SFP端口，24个千兆RJ45端口，1个RJ45 Console端口，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps。 |
| - 104 | 带功率数字广播终端 | 可实时播放指定的音频文件、采播服务器或者外部音源设备的内容；可以定时播放指定的音频文件或者采播服务器的内容； 标配1个10/100M Rj45网络交换机接口，支持局域网与广域网；1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出； 具有短路输入接口，可用短路信号（开关量）来触发，可接收外部设备的报警触发联动信号，并作出相应动作；具有短路输出端口，可通过任务触发，触发后输出短路信号（开关量），可联动控制外部设备；设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯；功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω；AUX、MIC，具有独立的音量控制；具有高音和低音音调调节，给使用者更自由的音质选择；音频信号输出，方便功能扩展；电源 AC220V；网络接口 标准RJ45输入；传输速率 100Mbps；支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；音频格式 MP3/MP2；音频格式 16位立体声CD音质；采样率 8K～48K；比特率 8K～512Kbps；AUX输入灵敏度 350mV；MIC输入灵敏度 5mV；频率响应 0Hz~18KHz +1/-3dB；谐波失真 THD≤0.1%；信噪比 ≥65dB；输出方式 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；保护电路 直流输出、过载、过温、短路保护电路。 |
| - 105 | 后置广播功放 | 不少于1路TRS音源插口和1路XLR音源插口输出，具备信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。具备异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω； 电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz；功耗 2000W；输出方式 70V-100V 4-16Ω；输出功率 1500W； |
| - 106 | 室外音柱 | 额定功率不低于90W；频率响应150-15000Hz；灵敏度不低于93dB； |
| - 107 | 壁挂扩声音箱 | 频率响应150-15000Hz；输入电压100V；灵敏度不低于92db；额定/最大功率 10-20W |
| - 108 | 广播线缆 | 超五类屏蔽网线，RVV2*2.5 |
| - 109 | 广播线缆 | 光电复合缆，单模12芯，电源线3*2.5 |
| - 110 | 广播穿线管 | PVC管材,直径25mm |
| - 111 | 专用线缆 | 莲花（RCA）-莲花（RCA）10条,莲花（RCA）-3.5 10条，莲花（RCA）-6.35单插头10条。 |
| - 112 | 配件 | 24口六类网线配线架2个，跳线理线架4个，5米六类网线跳线10条，10米单模光纤跳线20条，8位10A国标插头PDU 2个，24芯光缆ODF一个。 |
| - 113 | 电动步行式叉车 | 113.1外形尺寸适当,重量＜200kg，能方便进出训练设施垂直运输箱体。可搭载预制水泥板规格不小于1.2m×1.2m×0.1m； ▲113.2转运载重1500kg。 |
| - 114 | 随机增程发电机 | ▲114.1四冲程增程发电机，吊升重量不低于1吨； 114.2重量≤15kg；最大功率≥1000w；输出电压可调；可置于助力车上边行进边充电；噪音≤90分贝。 |
| - 115 | 内燃平衡重式叉车 | ▲115.1起重重量不小于6吨，最大起升高度不小于3米，载荷中心距不小于2米，电机额定功率不小于40KW。 |
| - 116 | 吊升装置 | 116.1可在20米高空吊运重物； ▲116.2加长后驱动钢丝绳电动葫芦额定起重量至少05T- 10T,工作级别不低于M3,持电负载率25%，周期低于10分钟，属反复短时工作制。 |
| - 117 | 升降机 | ▲117.1额定载重量不低于5000kg； 117.2额定提升速度不小于33m/min，吊笼空间不小于3×1.5×2.2（具体尺寸结合现场实际）；整机配有可视提携式操控系统，利于电梯的操控； 117.3需设置过载限速等安全开关，升降机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门应具备限位开关，任何一门有异常开启时，吊笼均不能启动或立即停止运行。 117.4每台吊笼均配备防坠安全器，能有效防止吊笼坠落，确保升降机安全可靠运行。 |
| - 118 | 行车 | 118.1满足手持终端操控，方便快捷，可实现一步到位；吊索需具备防晃，安全可靠； ▲118.2设计荷载不低于5吨，提升高度不低于7m； 118.3小车额定运行速度不低于40m/min，大车额定运行速度不低于90m/min。 |
| - 119 | 模拟沙盘 | 规划地震废墟区随机训练训练路线，指示中控、沙盘、现场信号同步；尺寸结合实际，PVC材质，3D打印完成整体训练区域效果。 |
| - 120 | 专用控制器（自研） | 根据中控路线规划控制科目路线指示灯；根据路线，给门禁系统上电掉电；控制规模：16~256点；不低于8K容量的RAM存储器，可以扩展到16K；CPU运算处理速度0.08μS/基本指令；在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块；基本单元内置2轴独立,至高20kHz定位功能(晶体管输出型）。 |
| - 121 | WDTU | 121.1上传就地传感器信号；接收来自中控室的命令；自组网模式，工作频段470~510MHz,；通信速率为50~300 Kbps。 ▲121.2满足IEEE802.15.4g/e、Wi-SUN、Wireless M-Bus、6LoWPAN标； |
| - 122 | 工作站 | CPU：X86平台处理器不低于第七代；显卡：不低于4GB显存；内存：不低于32GB ECC；硬盘：SSD硬盘不低于256GB,HDD硬盘不低于 2TB 7200RPM；系统：Win10 64位 专业版 ；插槽不得少于PCle3.0*16一个，PCle*4一个，Cle*1一个。 |
| - 123 | 网关 | CPU：Intel(R) 1037U 双核1.8GHz；网口速率：6路10M/100M/1000M自适应电口；串口标准：8路RS-485/232接口，自动切换；带隔离和雷击、浪涌保护；硬盘方式存储，规约支持MODBUS、IEC61850、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104、CDT、DNP、DL/T645、CJ/T188、Q/GDW376.1、DL476等；无线传输方式：可选GPRS/4G（7模全网通）/WCDMA等无线模式；工作电压：100～370V DC，85～264V AC；环境参数：工作温度：-25～55℃。 |
| - 124 | 总体控制管理平台（定制） | 满足监控现场信号；训练路线规划；与其它子系统交互，实现互联互通；数据展示。现场监控：对训练现场影像信息采集，实现训练过程实时监控。路径规划：在训练过程中，根据实际指令需要，可以实现对救援训练科目中的训练路径进行实时规划。数据通信：实现管理平台和现场执行环节之间的数据信息交互，指令信息能够下发到训练现场，同时现场影像信息能够实时传输至管理平台。集中控制：实现现场监控画面和训练路径规划等信息集成至管理平台中，实现集中控制。 |
| - 125 | 信息接收发布系统（定制） | 信息发布：对中控指令，按照协议要求下发到相应控制点位。数据处理：具有数据存储、查询、显示等功能。 |
| - 126 | 通信转换系统（定制） | 通信转换：实现训练系统全区域通讯，保证不同格式、不同协议的信号和数据转换、接收和下发。信息整合：实现训练环境的中控信号、网格信号、模拟沙盘信号的三位一体。 |
| - 127 | 智能评测系统（定制） | 满足根据采集的信号和数据，协助考核员进行有限评测；计时、尺寸等有限评估。计量时间：实现对各训练科目所消耗时间进行计时、上传、保存，用于相关辅助评判。尺寸辅助评判：实现对上传的训练科目中破拆尺寸进行辅助评判。智能评测：综合各子系统上传的数据，按照规定的评判标准，对训练科目中的部分指标实现智能评测，优化评测算法，形成评估报告。 |
| - 128 | 无线网络组网设备 | 参数标准不低于：双千兆路由器，易展mesh分布路由，1900M无线，高速5G双频千兆端口，内配千兆网线。 |
| - 129 | 平板电脑 | 129.1用于现场控制，大于等于9英寸，分辨率不低于2048x1536 ；电容式触摸屏或者多点式触摸屏； ▲129.2不低于A7 双核，1GHz ,iOS 8.0/安桌4.0 及以上配置；存储容量不低于32GB。 |
| - 130 | 辅助控制系统（定制） | 包含暴力破拆预警系统：利用部署的震动传感器，监测破拆过程中破拆施加力情况，根据规范要求，辅助评判是否存在暴力破拆，及时预警，确保破拆过程安全，不产生二次破坏。辅助控制：实现利用平板电脑控制系统的如排烟机，风机，窗帘，灯光等辅助设施。 |
| - 131 | 机柜 | 类型符合服务器机柜；容不低于42U；标准：ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T；前面两侧加装带盖走线槽。功能描述：静载达800KG. 深度600, 800, 1000, 1200 前面两侧加装带盖走线槽。 |
| - 132 | 智能数据交换设备 | 传输速率不低于 10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽不低于256Gbps包转发率 51Mpps ;端口参数：端口结构非模块化，端口数量至少28个，至少24 个以太网端口，至少4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；传输模式 支持全双工；功能特性:VLAN 支持基于端口的VLAN（4K个） QOS 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射; 支持端口信任模式 |
| - 133 | 弱电线材 | 整个楼体的弱电线材布设：包含将训练楼与原有建筑的网络布线；包含弱电插排、信号线、音箱线、控制线、接头等辅材； |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

※中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（备注：中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30天未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并扣除违约金（根据对采购人造成的损失，视情从履约保证金中扣除）并作供货不达标记录，由采购人备案；采购人对投标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由投标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。）

（二）交货地点

交货地点：重庆市沙坪坝区中梁镇石院村（重庆市消防总队歌乐山基地）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：设备购买费、运输费、装卸费、人工费、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）中标人应在合同签订前向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金（以非现金形式提供到采购人账户）。

（二）合同签订后7个工作日内，中标人提供增值税发票、书面申请等付款资料，采购人向中标人支付合同总金额30%的作为预付款。中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；中标人向采购人开具增值税发票，采购人以向中标人支付合同金额的65%。中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告一年后，支付剩余5%合同金额。

（三）验收合格后采购人7个工作日内无息退还履约保证金（以非现金形式退还到投标人账户）。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

1.投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

2.设备安装、调试期间，中标人对采购人管理、操作、维保等人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。

3.培训内容包括但不限于：

3.1设备的基本理论、基本操作方法。

3.2设备的各种技术性能、常见故障分析及处理。

3.3设备的控制系统和控制程序应用。

3.4控制程序备份和恢复操作、人机交互界面备份和恢复操作。

3.5设备的危害源辨识清单、评价和安全控制措施，安全操作规程，应急处置措施等。

4.确保管理、操作、维保等人员能够熟练掌握设备的操作技能，掌握设备的日常保养和一般故障的修理排除；了解生产注意事项等内容，达到独立操作、保养和维护的水平。

## 七、附件、图纸及包装要求

（一）设备的机械装配图、电气原理图（包含原理图、接线图、布置图）、控制程序。

（二）控制系统电气相关资料：控制系统框图，电器柜器件布局图、控制相关硬件和软件环境、梯形图详单、系统调试后备份、人机交互控制程序。

（三）设备使用说明书，包括总系统及其各分系统的使用说明书（含装箱清单、备品、备件以及易损易耗件清单）。

（四）设备主要外购件说明书。

（五）安全操作规程、维护保养要求、常见故障及处理文件。

（六）合格证：主要设备及零部件合格证，主要外购件出厂合格证。

（七）质量证明文件：包括质量保证体系证明文件、质量计划、质保分大纲、设计说明书、技术规格书，制造、安装、调试工作方案，验收报告等。

（八）设备资料需提供中文版本。

第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （36%） | 28 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.加分条款： 2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加1分，最多加分不超过8分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 8 | 投标人提供主要产品（本招标文件第二篇中带“▲”号标注部分的产品）产品质量证明书或产品检验报告的，每提供一份得1分，最多8分。 | 提供复印件并加盖投标人公章 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （24%） | 2 | 投标人在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得2分。 | 注册地在重庆或在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 3 | 投标人根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审，备品备件配置合理齐全得3分，备品备件配置较合理齐全得2分，备品备件配置一般得1分，备品备件配置差或未提供备品备件配置的不得分。 | 需提供备品备件的清单至少包含：本招标文件第二篇第一条“招标项目一览表”中：项液压加载系统、信号采集传输系统、电动平台、防生嵌入式系统、雷达信号模拟、光学信号模拟、热成像信号模拟、音频信号模拟、振动信号模拟、液晶拼接屏、电动步行式叉车、随机增程发电机、内燃平衡重式叉车、吊升装置、升降机 行车、专用控制器（自研）、WDTU。 |
|  |  | 3 | 本质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多可得3分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟） |
|  |  | 14 | 投标人提供2018年1月1日以来（合同签订日期为准)模拟训练设施类似项目业绩，每提供一项得2分，最高14分。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 2 | 投标人具有高新技术企业认证证书的，得2分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予 6  %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：验收合格并交付使用后两年。并满足以下要求： 2.若乙方在招标文件中所投标产品质量保证期高于甲方规定的，按乙方所投产品质保期执行。 3.乙方供货产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 4.乙方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按乙方实际承诺执行。 5.乙方供货产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应按投标文件中制造商售后服务承诺执行。 6.保修范围：招标文件清单内所有硬件、软件设施设备。 7.服务措施：乙方和制造商在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务： 7.1电话咨询。乙方和制造商应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。 7.2现场响应。甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。 7.3技术升级。在质保期内，如果乙方和制造商的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。 8.质保期后服务：8.1质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。8.2质量保证期过后，甲方需要继续由乙方和制造商提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 乙方和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格不得高于投标文件所列价格清单。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： 乙方负责将货物运送到采购人指定地点（重庆市沙坪坝区中梁镇石院村），并组织从货运车上把货物搬运至甲方指定位置码放整齐。货物未经甲乙双方在场开箱验收前，货物丢失及损毁的所有风险由乙方承担。 中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30天未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并扣除违约金（根据对采购人造成的损失，视情从履约保证金中扣除）并作供货不达标记录，由采购人备案；投标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对投标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由投标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。货物到达现场后，乙方在甲方在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，参与验收并签字确认验收结果。货物验收报告应由甲乙双方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。甲方对乙方所交货物进行验收时所产生的所有费用由乙方承担，包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。 2.乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物必须提供有效的与交货货物一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明，并交甲方留存。 3.乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内交货和验收，并经甲方确认。 4.产品在安装调试并试运行符合要求、培训后，才作为最终验收。 5.乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按乙方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.乙方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.甲方对乙方所供货物有质疑，甲方有权要求乙方将货物送国家认可的相关质量检测机构检测，一切费用由乙方承担。 8.甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 9.产品包装材料归甲方所有。 如有异议，请于3个日历日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）合同签订前向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金（以非现金形式提供到采购人账户）。 （二）合同签订后7个工作日内，中标人提供发票、书面申请等付款资料，采购人向中标人支付合同总金额30%的作为预付款。中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；中标人向采购人开具发票，采购人以向中标人支付合同金额的65%。中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告一年后，支付剩余5%合同金额。 （三）验收合格后采购人无息退还履约保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由甲乙双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式_6_份， 需方_3_份，供方_3_份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）